## TempLine
| Temperature Line Calibration Form | [9 empty] | Temp. Line
[13 empty] | Negativ Tol | Positiv Tol
Frame | Id Calibrateur |  | Procédure |  | Revised |  |  | Date cal | Technician |  |  |  | -0.5 | 0.5
| 90201 |  | 3.2.1 |  | 2016-01-01
T/C Type | Convertors (Top - Strap - Bot - Spare) | [6 empty] | Date due | Checker
K
Tests Conditions
| Lab Temp. (°C) | [6 empty] | Lab Humidiy (%HR)
Validity
Before any Adjustment ? |  | Range |  |  |  | Cancel previous Cal ? |  |  | Compliant
Yes |  | 0 - 0 |  |  |  | Yes |  |  | No
Comments:
Value
Nominal (*) | Nominal | Top |  | Error | Strap |  | Error | Bot | Error | Spare |  | Error
(mV) | (°C) | (°C) |  | (%) | (°C) |  | (%) | (°C) | (%) | (°C) |  | (%)
0 | 0
0.798 | 20
4.095 | 100
8.137 | 200
12.207 | 300
16.395 | 400
20.64 | 500
24.902 | 600
29.128 | 700
33.277 | 800
37.325 | 900
41.269 | 1000
(*) Cold junction compensation | [7 empty] | Red highlighted cells are out of spec. data

## Data (hidden)
| K |  | R |  | S
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.798 | 20 | 0.111 | 20 | 0.113 | 20
3 | 4.095 | 100 | 0.647 | 100 | 0.646 | 100
4 | 8.137 | 200 | 2.401 | 300 | 2.323 | 300
5 | 12.207 | 300 | 4.471 | 500 | 4.233 | 500
6 | 16.395 | 400 | 6.743 | 700 | 6.275 | 700
7 | 20.64 | 500 | 7.95 | 800 | 7.345 | 800
8 | 24.902 | 600 | 9.205 | 900 | 8.449 | 900
9 | 29.128 | 700 | 10.506 | 1000 | 9.587 | 1000
10 | 33.277 | 800 | 11.85 | 1100 | 10.757 | 1100
11 | 37.325 | 900 | 13.228 | 1200 | 11.951 | 1200
12 | 41.269 | 1000 | 14.629 | 1300 | 13.159 | 1300